## Slide 1
201302628 최성철
Smart Liquid Level Automation

## Slide 2
1
2
3
Q & A
Linear Regression
PID Algorithm
Explanation
Video
ARDUINO
MATLAB
Hardware
4
Sensor Filter
Explanation
Video

## Slide 3
01/Linear Regression
20130268 최성철
Explanation
  Linear Regression
Video
  Source Code

## Slide 4
Linear Regression-Explanation
Linear Regression
종속 변수 Y 와 한 개 이상의 독립 변수 X 와의
선형 상관 관계를 모델링 하는 회귀분석 기법
독립 변수 X 는 Sensor 값 1개 종속 변수는 높이 값 1개
로 아래 모양의 그림이 나타난다.
20130268 최성철
독립변수 1개와 종속변수 1개를 가진 선형 회귀
Height
Control
Algorithm
Sensor Value
Function : Test()
setting
stack
result
Algorithm Block diagram

## Slide 5
Linear Regression-Explanation
Source Code
20130268 최성철
[높이 value]
결과 그래프
Input
NX2 행렬
Control Algorithm

## Slide 6
Linear Regression-Video
20130268 최성철

## Slide 7
02/Sensor Filter
20130268 최성철
  연동 방법
  Serial 통신
  Filter 종류
  Picture
  소스 코딩
  Picture
  Hardware 구성
  Picture
ARDUINO
MATLAB
Hardware

## Slide 8
Sensor Filter-ARDUINO
연동 방법
Serial 통신
ARDUINO 에 MATLAB 연동 시 프로그래밍 초기화 발생.
Serial 포트로 연결하면, 시리얼 통신만 가능
두개의 ARDUINO를 사용하여 데이터 값을 읽도록 함
20130268 최성철

## Slide 9
Sensor Filter-ARDUINO
20130268 최성철
Serial 통신
MATLAB Serial 통신 정보
ARDUINO , MATLAB 코드

## Slide 10
Sensor Filter-ARDUINO
Filter 종류
FIR Filter
디지털 필터 중 임펄스 응답이 유한한 길이를 갖는 필터
차분 방정식으로 표현
비 순환 필터 > 발진 하지 않음
유한 메모리 사용으로 에러 누적이 안됨
디지털 필터 중 비선형 기법 노이즈 제거 필터
주어진 마스크 영역의 값들을 정렬 후 중간 크기의 값을 선택
임펄스성 잡음을 제거하는데 효과적
Median Filter
Low pass Filter
특정 Cutoff 주파수보다 낮은 주파수 통과
높은 주파수는 감쇠 시킨다
RC Circuit으로 구성 할 수 있다
20130268 최성철

## Slide 11
Sensor Filter-ARDUINO
20130268 최성철
Picture-FIR Filter(PWM)
Fir Filter

## Slide 12
Sensor Filter-ARDUINO
20130268 최성철
Picture-FIR Filter1(data)

## Slide 13
Sensor Filter-ARDUINO
20130268 최성철
Picture-FIR Filter2(data)

## Slide 14
Sensor Filter-ARDUINO
20130268 최성철
Picture-Median Filter(data)

## Slide 15
Sensor Filter-ARDUINO
20130268 최성철
Picture-Low Pass Filter(data)
Sample rate 1000
Samples 150
Low pass alpha=smoothing constant=0.015

## Slide 16
Sensor Filter-MATLAB
소스 코딩
MATLAB 함수 설명
n차 저역통
X 에 Filtering 하고자 하는 데이터 신호를 넣음
Sampling Frequency
N 차수
Cut off Frequency
Nyquist Frequency
Filter 종류
Y에 Filtering 된 값이 저장
20130268 최성철

## Slide 17
Sensor Filter-MATLAB
20130268 최성철
Picture-Low Pass Filter(Time)

## Slide 18
Sensor Filter-MATLAB
20130268 최성철
Picture-High Pass Filter(Time)

## Slide 19
Sensor Filter-MATLAB
20130268 최성철
Picture-Band Pass Filter(Time)

## Slide 20
Sensor Filter-Hardware
TEAM NAME
Hardware 구성
R = 220Ω
C= 10μF
cutoff frequency=
RC circuit

## Slide 21
Sensor Filter-Hardware
20130268 최성철
Picture-Low Pass Filter1(Time)

## Slide 22
Sensor Filter-Hardware
20130268 최성철
Picture-Low Pass Filter2(Time)

## Slide 23
03/PID Algorithm
20130268 최성철
Explanation
  PID Algorithm
Video
  Source Code

## Slide 24
PID Algorithm-Explanation
PID Algorithm
피드백을 가짐
제어하고자 하는 대상의 출력값 을 참조값(sensor value) 혹은
설정값(reference point)과 비교하여 오차(error)를 계산하고, 이
오차 값을 이용하여 제어에 필요한 제어값(PWM) 을 계산하는 구조
적분기 와인드업 : 에러가 커서 설정 값에 도달하는데 오래 걸리는 경우
20130268 최성철
비례항 : 현재 상태에서의 오차값의 크기에 비례한 제어작용
적분항 : 정상상태 오차를 없애는 작용
미분항 : 출력값의 급격한 변화에 제동을 걸어 오버슛을 줄이고 안정성을 향상시킴

## Slide 25
PID Algorithm-Explanation
PID Algorithm
20130268 최성철

## Slide 26
PID Algorithm-Explanation
Source Code
20130268 최성철
reference point
monitor
GUI
Control
Algorithm
process
Tank
#number
PWM
Sensy
Upper
Lower
Sensing-P/M
Sensing-P/M
Algorithm Block diagram

## Slide 27
PID Algorithm-Video
20130268 최성철

## Slide 28
PID Algorithm-Video
20130268 최성철

## Slide 29
PID Algorithm-Video
20130268 최성철

## Slide 30
PID Algorithm-Explanation
적분기 와인드업
20130268 최성철

## Slide 31
THANK YOU